Приложение №2

к Договору № ____/_____

от «5» Марта 2026г.

СМЕТА

на выполнение отделочных работ на лоджии 6 м2

| № п/п | Наименование | Кол-во Ед. изм. | Стоимость единицы измерения, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж плитки с пола | 6м2 | 500 | 2500 |
|  | Демонтаж утеплителя с фасада | 9мп | 400 | 3600 |
|  | Сборка и вынос мусора |  |  | 4000 |
| 1 Этап |  |  |  |  |
|  | Укладка провода под розетки и свет | 25мп | 200 | 5000 |
|  | Вырез коронкой под розетки и выключатель | 7шт | 500 | 3500 |
|  | Монтаж теплого пола | 6м2 | 600 | 3600 |
|  | Монтаж откосов ГКЛВ | 7мп | 1000 | 7000 |
|  | Стяжка пола ЦПС | 6м2 | 800 | 4800 |
|  | Грунтование стен в 4 слоя | 15,9м2 | 200 | 3180 |
|  | Монтаж ГКЛВ и серпянки | 9,9м2 | 1200 | 11880 |
|  | Штукатурка под маяк | 6м2 | 800 | 4800 |
|  | Шпатлевание | 15,9м2 | 250 | 3975 |
|  | Шитрок стен | 15,9м2 | 500 | 7950 |
|  | Покраска стен в 2 слоя | 15,9м2 | 500 | 7950 |
|  | Оклеивание стеклохолстом | 15,9м2 | 250 | 3975 |
|  | Зашкуривание 2 раза | 15,9м2 | 300 | 4770 |
|  | Монтаж натяжного потолка 1 уровень | 6м2 | 1300 | 7800 |
|  | Укладка фольгаизола | 15,9м2 | 200 | 3180 |
|  | Запенивание стыков и срез пены | 30мп | 150 | 4500 |
|  | Укладка армированной сетки на пол | 6м2 | 350 | 2100 |
|  | Монтаж распред. Коробки | 3шт | 900 | 2700 |
|  | Грунтование пола | 6м2 | 100 | 600 |
| 2 Этап |  |  |  |  |
|  | Стяжка пола | 5м2 | 600 | 3000 |
|  | Укладка наливного пола | 5м2 | 400 | 2000 |
|  | Монтаж подрозетников | 7шт | 350 | 2450 |
|  | Укладка ламината на пол | 6м2 | 350 | 2100 |
|  | Монтаж плинтуса МДФ | 12мп | 500 | 6000 |
|  | Установка подоконника | 4шт | 700 | 2800 |
|  | Установка розеток | 3шт | 500 | 1500 |
|  | Монтаж выключателя | 1шт | 600 | 600 |
|  | Установка светильника на потолок | 2шт | 900 | 1800 |
|  | Монтаж бра светильников на стены | 2шт | 2000 | 4000 |
|  | Монтаж регулятора теплого пола и спайка | комплекс | услуг | 6000 |
|  | Клининг после ремонта |  |  | 0 |
| ИТОГО, руб. |  |  |  | 135610 |

Исполнитель                                                                                          Заказчик

Ярец В.А/________________                                           ___________________/_____________