Приложение №2
к Договору № ____/_____
от «5» Марта 2026г.
СМЕТА
на выполнение отделочных работ на лоджии 6 м2

	№ п/п
	
Наименование
	Кол-во Ед. изм.

	Стоимость единицы измерения, руб.
	Общая стоимость, руб.

	Демонтажные работы 

	1. 
	Демонтаж плитки с пола
	6м2
	500
	2500

	2. 
	Демонтаж утеплителя с фасада
	9мп
	400
	3600

	3. 
	Сборка и вынос мусора
	
	
	4000

	1 Этап

	4. 
	Укладка провода под розетки и свет
	25мп
	200
	5000

	5. 
	Вырез коронкой под розетки и выключатель
	7шт
	500
	3500

	6. 
	Монтаж теплого пола
	6м2
	600
	3600

	7. 
	Монтаж откосов ГКЛВ
	7мп
	1000
	7000

	8. 
	Стяжка пола ЦПС
	6м2
	800
	4800

	9. 
	Грунтование стен в 4 слоя
	15,9м2
	200
	3180

	10. 
	Монтаж ГКЛВ и серпянки
	9,9м2
	1200
	11880

	11. 
	Штукатурка под маяк 
	6м2
	800
	4800

	12. 
	Шпатлевание 
	15,9м2
	250
	3975

	13. 
	Шитрок стен
	15,9м2
	500
	7950

	14. 
	Покраска стен в 2 слоя 
	15,9м2
	500
	7950

	15. 
	Оклеивание стеклохолстом
	15,9м2
	250
	3975

	16. 
	Зашкуривание 2 раза
	15,9м2
	300
	4770

	17. 
	Монтаж натяжного потолка 1 уровень 
	6м2
	1300
	7800

	18. 
	Укладка фольгаизола
	15,9м2
	200
	3180

	19. 
	Запенивание стыков и срез пены
	30мп
	150
	4500

	20. 
	Укладка армированной сетки на пол
	6м2
	350
	2100

	21. 
	Монтаж распред. Коробки
	3шт
	900
	2700

	22. 
	Грунтование пола 
	6м2
	100
	600

	2 Этап

	23. 
	Стяжка пола 
	5м2
	600
	3000

	24. 
	Укладка наливного пола
	5м2
	400
	2000

	25. 
	Монтаж подрозетников
	7шт
	350
	2450

	26. 
	Укладка ламината на пол
	6м2
	350
	2100

	27. 
	Монтаж плинтуса МДФ
	12мп
	500
	6000

	28. 
	Установка подоконника 
	4шт
	700
	2800

	29. 
	Установка розеток
	3шт
	500
	1500

	30. 
	Монтаж выключателя
	1шт
	600
	600

	31. 
	Установка светильника на потолок
	2шт
	900
	1800

	32. 
	Монтаж бра светильников на стены
	2шт
	2000
	4000

	33. 
	Монтаж регулятора теплого пола и спайка
	комплекс
	услуг
	6000

	34. 
	Клининг после ремонта
	
	
	0

	ИТОГО, руб.
	135610



   Исполнитель                                                                                          Заказчик
  Ярец В.А/________________                                           ___________________/_____________


